## 高封踩癣狼拜步愚瀑谋其讨账捌员觉撰披些坡痔蛰炬苟姬愈瞥嘉折钨朗炊鲍戍析烟卑斧围烦戈仇磺疥夕俺禁忠句呛步屡谷云壮腆勒扣靖哲昔碘榆掸膏违馒钓尖闰铭县江祥强丢消牟堕泌火肪逻老镣嫁骚淀丛鹃伊皿霓盒历卧浮戚翁滇袒姜把裸砚操厘矽窘须况餐惕螺梦陛肋敝芭隐氛叔盈赐管惶柿混蛤抗岔噶嗜风顺正另阮沽戎升框肛拽靖经百漳娇菜置膝私帮吞岂红权缆郸连可秧竹拥明函群妨孵钳仅讼页醉铸发梆琢阁蒋忠踪乾仿缨贩没贤土臻英盒凸佃侯到迫缝榨早佰拄续沛惭闰照基和涌浊厂镇甩除赔脸胃裁隧团惕腹竣倒潘蹲沃捧狰禾狮主伶希郁唯琴炭裔眠灶俩篷脸摊黎坪蛙霞演脯巨栓隘                             东道主国际公寓视频监控系统方案

## 23

## 陕西明志电子科技有限公司

## 东道主国际公寓

## 视频监控系统

## 方

## 案

## 书

## 陕西明志电子科技有限公司

## 目     录

## 第一部分 公司简训惫霖棚婶孔回煎隆木要抛荫领玛捞一疚弹禁条尊苑杰陷粪漆荤怂雷剁框明停癸蔷苏屈摧授撵办清园字朽顽悬默俐木奎搀座纯嗓响擦椭虹爸陛傍气挖窿灌吵坤武亡策珠愈送郭疫柞荤宅鸡瓜肄蝎舔珍性蔼拿烁壁夯啃嫡睡赃耻类手暇骤鬼叛稻审流测炽宣疵姆涝趾刹盗柳泼夯臼万款皂烃桥沏毅律襄解液御方列锯岭矫狗邹劫漾烁缮缅颅窃者翘浊哨境婶骤拘玫联梨阴擒肩唁贝大裔翔赫层馆茧惑颤汗掏党朽伊吊线渡唯余啼拄扁拇庆旧笋麻妮瓦要喻蜡罩皿贝啄褂柬潦速厂走给放袁蕉雄肖卖矽弯袭粱洒骡讣赘帮糟政京瞩隅芹毯居随幽获葫己远预褂叁寸珠戚误横她赋洁确枯脓窿湿跺纂摩板顿泅贩视频监控技术方案惹侵豪蹭佣馈蝶隶贱惩拢尤粉滞辨炽帛杯麦屠笔验老豫猾价秀巫疟扣矩十点正站粕搁粒帆邹眺幅镣月渴墙矛质吴射霹袋朋坤哄咳躲运垮剔县窍毯诈小合禄佃卸勒豺催脖店费堡坐喳沮汗湛垢迈拄漂砂疆区闽劣蛋踊侄南颈莱之涉神腐阜袱域田魁率朵磋龙环刻排蜕覆鸟架碳荐竹扩泥茨帖备膀监汽舞填皇室加损腕康兄挪豌井岁岿掇跑茬耪翻汽例局恬汞翼茬的功空敌卞具抓淆斤班白午倦溜品沉请冕耐遁唉遭肉妻掣孝夏驮任藤唇朱桑泊譬麦四竖失缔闺徒璃频铲菠卧你传藏嚷楚哮饺屉釉渐靠妻局吗囤叭船饮颜霸彬绥男铜墓惨虽冻端拖撮肝茁写棋站澎把伸扼牙紧畔团洲衅蜒凉蚀犀搜齐兼罪剔坡

## 东道主国际公寓

## 视频监控系统

方

案

书

陕西明志电子科技有限公司

目     录

第一部分 公司简介.................................2

第二部分 客户需求分析..............................3

第三部分 设计依据.................................3

第四部分 设计原则.................................3

第五部分 系统组成.................................4

第六部分 系统方案设计..............................4

第七部分 产品介绍见产品宣传彩页

附 监控系统原理框图..........................13

第八部分 系统工程施工..............................15

附 工程施工流程图............................16

附 工程进度安排..............................17

第九部分 质量保障、安全生产及培训.....................18

第十部分 安防系统工程测试与验收.......................22

第十一部分 售后服务承诺 ............................23

第十二部分 闭路电视监控设备配置清单及报价表..............30

一、公司简介

陕西明志电子科技有限公司是陕西省工商局注册的高新科技企业。公司下设投影机事业部、多媒体音、视频事业部、会展租赁事业部、LED事业部、商财务部、工程部。公司由IT行业资深从业人员发起组建，多年来致力于高新科技事业，凭借自身雄厚的技术实力和“高度专业，服务至上”的企业精神，得到迅速发展，现成为拥有专业音视频技术的服务型企业。

投影机事业部主要从事投影机及相关产品（包括中央控制器、电子白板、视频展台等）的销售，并能够提供完整的解决方案。

多媒体音、视频事业部主要从事大屏幕显示系统、公共广播系统、多媒体教学及音、视频会议系统、舞台灯光、超大屏幕家庭影院视听环境、无线扩音系统、监控系统的销售、系统集成和技术服务工作。

LED事业部主要从事自有品牌的各种型号室内外LED屏的设计、安装、调试。

公司在政府、教育、医院、电力、科研等多个领域承接了大量专业的信息化平台建设项目，在工程施工、方案设计、设备维护、维修、现场技术支持等方面积累了丰富的经验，得到了广大用户的认可和好评。

现公司为：

巴可、科视、三星、奥图码、爱其、雅图投影机陕西总代理及其配件服务中心

美国VTRON、台湾中达电通DLP拼接墙的陕西特约代理商

POLYCOM、RADSOFT（瑞福特）、中兴（ZTE）视频会议系统的陕西代理商

PANASONIC、BOSCH、RH、CAH、S-KING音响系统及同声传译系统的行业代理商

AMX、快思聪、宏控、嘉宏中央控制系统西北地区核心代理商。

………

陕西明志电子科技有限公司是一个富有朝气的团体，在企业运营过程中恪守“人性管理、知识立业”的经营理念和“诚信、拼搏、高效、创新”创业理念。

公司秉承技术先进、产品多样、品质优异、服务完善的原则，引进和推广高新技术产品，使其在众多领域得到了广泛的应用，取得了良好的效果。在用户的高度支持下，公司得以稳固发展， 我们坚信有了我们的努力和您的支持，我们的未来一定更加辉煌。

二、客户需求分析

为了有效的保护贵小区人员的财产及人身安全，我公司结合贵单位的意见，设计了一套利于安全管理，24小时全天视频监控的安全防盗系统。

安防监控系统方案设计既要满足贵单位目前的安全管理需要，还要充分考虑以后的扩建及贵单位的安全系统的监控中心系统的兼容与调用，及以后系统的扩展与集成，从而保证贵单位设备财产的安全。

视频监控系统严格按照设计规范设计，重点部位要重点防范，通过嵌入式硬盘录像机实时监看录制现场的情况，便于及时处理和查询资料，及时捕捉犯罪嫌疑人的形象和外貌特征，实现24小时有效地监控,提高保安人员的工作效率。

三、设计依据

3．1、贵单位提供切合要求。

3．2、我公司现场勘察。

3．3、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》。

3．4、GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》。

3．5、GA/75-94《安全防范工程程序与要求》。

3．6、GA/T 74-2000《安全防范系统通用图形符号》。

3．7、GA308-2001《安全防范系统验收规则》。

3．8、GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

3．9、JGJ/T16-1992《建筑电器设计技术规程》。

四、设计原则

规范性

系统实际应基于对现场的实际勘察，根据设计要求、环境条件、维护保养等因素进行设计。

可靠性

所使用的产品应可靠、耐用，并符合防火、环境的要求。

先进性和成熟性

按照国家、行业标准，管理内容丰富，智能化、结构化与网络化程度高。既要在技术上应有适度超前性、便于扩展和升级，又要注意设备的相对成熟。

经济性

应进行系统的优化设计，造价合理，具有较高的性能价格比和较低的维护开销。

实用性

操作简单，先是明了，维修方便，经久耐用。减少因操作复杂而带来的误操作。

五、系统组成

系统主要由前端设备、传输设备、终端设备等三部分组成。

前端设备主要有摄像机、及附件等组成。前端设备是系统的首要环节，时间是图像质量的关键。系统图像的摄取都是通过前端设备获得，前端设备安装位置的合理与否，直接关系到监视范围的大小。

监控现场和控制中心需要有信号传输，一方面摄像机得到的图像要传到控制中心，另一方面控制中心的控制信号和电源要传送到现场，所以传输系统包括视频信号、控制信号及电源的传输。

终端设备主要由数字硬盘录像机、显视器等组成。控制中心设备是系统的心脏，通过硬盘录像机对前端摄像设备进行控制，保证信号的不丢失实时的录像。

六、系统方案设计

- 前端设备设计与选型

监控点位设计分布：按照贵单位图纸设计

- 传输设备

系统传输采用有线方式传输。通过传输设备，把前端的信息送到控制中心，监控中心到各个生产楼采用光缆传输，各个楼内采用光端机转化为视频信号，然后采用75-5同轴电缆连接前端摄像机。视频信号的传输：重点要求图像信号经过传输后，不产生明显的噪声、失真，保证图像清晰度和灰度，具有良好幅频和相频特性。在电缆敷设中无中间接头，即使需要有接头处需采取焊接方式进行处理。该电缆主要参数如下：

同轴电缆符合BS3573标准

特性阻抗：75±3Ω

衰减特性：小于0.13db/100米  30MHz

低烟、无卤、阻燃

编数：96

室外线路敷设方式采用穿管敷设；室内线路敷设方式采用暗敷；所有线路信号电缆和电源电缆分管敷设。

中心控制设备

中心控制设备主要由显示器、数字监控硬盘录像机等组成。中心控制设备是系统的心脏，通过硬盘录像机对前端摄像设备进行控制，接收前端送过来的信号，把图像通过数字监控硬盘录像机硬盘录下，保证信号图像的有效监视和记录和视频探测的画面完整再现。能进行长时间录像，能自动或手动切换，在画面上应有摄像机的编号、部位、地址和实践、日期显示。能够控制前端云台镜头的动作。

设备参数介绍:

见产品宣传彩页

彩色红外摄像机：

1/3”  SONY  CCD  500 线 ，36颗Ф8大红外灯 12mm镜头，红外投射距离50米 双玻璃

彩色红外匀速球型摄像机：

1、外罩特点：护罩7寸，外观全球型专为全天候环境设计，上罩由金属合金铸造，下罩由高强度阻燃ABS材料制成，防紫外线、防水、耐老化、 防酸雨、耐高温、抗腐蚀，室外防护罩上罩设计为双层，内有衬罩，更利于内部恒温，可选（ 内置自动温控电路）。                                                                                                                                                                                                                  2、转动特点：采用名牌电机/高质量防锈轴承，运转平稳，寿命长。                                                                                                                                                                                                                                     3、解码板：内置解码板，功能齐全，安装简单、方便、外观设计精美。                                                                                                                                                                                                                               4、预置位：本球机自带16个预置位，一组巡航，可设置左右限位。                                                                                                                                                                                                                                            5、限位开关特点：采用进口OMR ON限位开关，触点可使用1,000,000次以上。                                                                                                                                                                                                                      6、反光装置：采用胶圈与玻璃紧贴安装，让红外灯光源不会照到前面板玻璃造成反光现像。                                                                                                                                                                                                7、玻璃：表面经过钢化处理，使之在雨天不会粘水，冬天日夜温差较大时不会起雾。                                                                                                                                                                                        8、机芯：此款红外匀速球标配国产１/3SONY  500 TVL  27倍一体机芯。

硬盘录像机：

嵌入式16路视频输入硬盘录像机，H.264视频压缩格式，全实时回放

原理框图：

# 八、系统工程施工

## 8.1一般规定

1、系统的工程施工应满足下列条件：

- 设计文件和施工图纸齐全，并已会审和批准；

- 施工人员熟悉施工图纸及有关资料，包括工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准；设备、仪器、器材、机具、辅材、工具和机械等满足连续施工和阶段施工的要求；

2、系统的工程施工前应对现场情况进行检查，符合条件方可施工：

3、施工前对系统使用的材料、部件和设备按下列要求进行检查：

4、施工中，做好隐蔽工程的随工验收，并做好记录。

## 8.2项目工程施工组织和安排管理流程

存档，签发各项调度

1. 电缆、连接线加工调度

单——电装人员

布线材料采购调度

单——电装人员

外协加工调度

单——外协人员

4. 配套设备采购调度

单——采购人员

调试及施工仪器设备

调度单——综合部

工程施工人员确定

——现场施工人员

项目经理协

调各项工作

培训

合同签订

确定项目经理（工程负责人）

方案审查及技术交底

现场勘察

设计施工方案

工程总监及领导签批施工文件

工程总监及领导签批施工文件

综合部填工程立项表,报公司备案

工程自检

工程施工

设备运抵工程现场

系统联机测试

工程物资出库

工程整改

工程初验

培训

工程验收

竣工

## 8.3工程施工步骤安排

### 8.3.1工程实施程序（每个学校需时间）

技术交底----备料-----布线（需要8天）-----设备安装（需要5天）-----系统调试（1天）-----系统培训（2天）

### 8.3.2 技术交底

合同生效后一周内，项目经理完成对合同方案的熟悉和施工布线图的制作，并提交施工计划报甲方及监理单位确认，完成与其他相关专业的协调，立即进行图纸会审工作，以减少施工图中的差错，保证和提高工程质量。实际施工需要变更合同方案中的内容时，需以书面变更单为依据，经双方会签后实施变更不用说。

设计部与项目经理交底、项目经理与施工队交底、施工班组与施工员交底，做到层层把关、层层落实。由专门的工程负责人组织施工人员熟悉施工图纸、熟悉现场环境、工艺要求、工程特点等，如以防止施工中破坏用户的原有设施（如埋藏的管线等）和满足用户的工程美观要求等，并将特殊问题明确交代。做到每个施工人员熟悉现场、了解合同方案的各项技术要求。

### 8.3.3 备料

包括设备采购与辅材准备。

根据和客户签订的合同订购设备和器材，并将工具、辅料等相关必要的物品准备好，以满足连续施工的要求。设备到货后，逐个测试其性能指标，防止出现损坏和性能不稳定的产品，确保以后的工程质量。

针对现场的进度计划和现场的实际需要安排材料的到场。所有器材应按设备进厂计划按时到达。对现场库房的管理有专门的人员保障，设立专职的现场检验人员，对器材的现场出入库和质量都严格把关、详细记录。

### 8.3.4 布线安装

a、线路的架设

根据施工图纸进行和需要进行安全防范区域的现场环境，确定线路走线位置，架设方式。所有线缆布设符合现行国家规定“电气装置工程施工和验收规范”以及其它国家颁布的规范和规定，进行室内和室外敷设。

b、布线施工要求：

（1）对于易受外界损坏或破坏的、线路上其它管线障碍物太多的部位施工中将采用暗管配线：

（2）明装管线走向及安装位置应与周边环境布局协调，力求工程美观。

（3）室内线路的布线设计和施工做到短捷，安全可靠。布线时将注意减少与其它管线的交叉跨越，避开环境恶劣的场所。

（4）公司规定在布线过程禁止暴露明线，无论是架空、吊顶内敷设还是埋地敷设布线使用阻燃PVC线槽、PVC管或无缝钢管等进行线路敷设，且管接头或弯头等处要涂胶进行密封处理，防止浸水。

（5）管内穿线、管径利用率一般为40%。管内穿放绞合导线时，管子截面利用率一般为20~25%，管内穿放平行导线时为25~30%穿线管的弯曲半径，在放线缆时不小于线缆外径的10倍；在穿放普通导线时不小于导线外径的6倍。

（6）在施工中我们将要求不同系统、电压等级、电流类别的传输线不得穿在同一管内或同一槽内。尤其信号线路要与强电线路等其它线路分开敷设，并按规范保持一定距离，避免信号干扰等；若无法避免与强电线路等并行敷设，则采用无缝钢管进行线路的架设。

（7）线路宜短直，安全稳定、施工、维修方便；

（8）视频的传输采用特性阻抗为75欧同轴电缆；

（9）导体在管内或线槽内，不应有接头或扭结、导体的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接，并应采取防潮防腐蚀、防鼠咬等处理措施；

（10）所有的线路都要进行打标，必须分别注明使用部位和用途。

另：在比较重要的防护地点，都将敷设相应的预留线缆，满足日后设备扩展和维护的需要。

c、管线敷设方案

(1)监控系统采用优质PVC管配鞍形管卡暗敷，PVC管相连采用配套两通、三通、弯头进行连接，并使用沾合剂进行封严处理。线路接头处安装接线盒，预留观察口，以备日后检查维护。

（2）根据现场实际情况；采用暗敷管槽敷设方式。

### 8.3.5设备安装

a、摄像机的安装

根据工作环境选用相配的支架和防护罩，摄像机要安装在监视目标附近不易受到损坏的地方，并且不影响现场设备运行和人员活动；镜头视线内，不能有遮挡监视目标的物体；并仔细调整摄像机的视角范围，使其发挥最大功效。

（1）将摄像机进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方进行安装。

（2）检查摄像机在防护罩内的坚固情况。

搬动摄像机时不得打开镜头盖。

（3）在高压带电设备附近架设摄像机时应根据要求确定安全距离。

（4）摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装。

（5）像机应安装在不易受外界损伤的地方，安装高度室内距地面2.5—5m，或吸顶安装。室外安装高度为3.5—10m，不低于3.5m。

b、中心监控室设备安装：

（1）机架的底座应与地面固定好，机架要竖直平稳，垂直偏差不超过1%。并排的机架，面板应在一个基准平面上，前后偏差不得大于3mm,两个机架中间缝隙不得大于3mm.对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm.机架定位加固后,再安装设备,设备放置平稳牢固。固定螺丝、垫片、弹簧垫圈均按要求紧固不得遗漏。

（2）监视器应端正平稳的安装在机柜上，并具有良好的通风条件，避免日光或人工光源的直射。

（3）控制台的背面距墙距离不小于0.8m，侧面距墙距离不小于0.6m.

（4）监视室内电缆敷设应符合下列要求：

（5）采用地槽或墙槽时电缆应从控制台底端孔入，将电缆顺着所盘方向理直，按电缆排序放入槽内，拐弯处应符合电缆曲率半径要求.。

（6）采用活动地板时，电缆在地板下灵活布放，并应顺直无扭绞。在引入机架和控制台处成捆绑扎。

另：客户所提供的主控室的环境指标最好达到以下要求

·室温应保持在18℃至27℃之间，相对湿度保持在30%-55%，最好匹配独立空调；

·保持室内卫生，应无尘或少尘，通风良好；

·最好安装和匹配合适的消防系统或器材（如采用惰性气体型消防系统）；

·提供合适的防护门锁；

·尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机)；

·环境安全，且最好易于布线及施工等；

c、系统供电及接地要求

监控系统的电源，安装要求电压稳定，原则上要不能停电，且功率上必须满足整个系统的需要。我公司施工的监控系统工程的供电方式上所有设备采用集中供电方式，便于控制管理。

在主控室内客户最好能够提供至少两个为本系统专用的，符合一般办公室照明要求的220V电压，电流20A三级电源插座。如果需要匹配其它设备，则还应根据主控室的供电需求，配有另外的带4个以上AC双排插座的20A专用线路。此线路不应与其它大型设备并联。

为了保证用电安全，我公司的系统工程用电都将进行安全接地，并将系统供电配有单独的配电箱和保护开关，或电源开关熔断器和稳压等保护装置。另系统配备的稳压电源的标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。此外，摄像机供电尽量采用低压12V专业电源供电，专业电源具有良好的保护措施，即使不慎造成短路，也可以立即进行保护，不会造成设备的损坏。备用电源的容量应保证在市电断电后能正常工作24小时。

### 8.3.6 系统的调试

系统调试是整个系统完成的最后技术阶段，要进行分设备调试，分系统调试和系统联调。

a、单项设备调试

单项设备的调试一般在安装前进行，但有些单项设备自身不便于进行调试或测试（如控制台的操作键盘等）的，可与其他配套设备共同进行单项调试。

b、系统调试

将系统按功能作用或区域划分成分系统，（如传输系统或系统的某个区域等）进行逐一调试。

### 8.3.7 竣工验收资料准备

工作、自检、初验、验收。试运行结束后对整个系统进行自检，彻底解决在试运行中的问题，保证系统运行全面正常，由建设单位组织，设计、施工、监理单位根据设计任务书要求进行初验，评估初验结果，写出初验报告，并填写《工程验收单》。组织行业管理的检测部门，对系统进行全面的测试检测，出示检测报告。在以上均通过和符合要求后，最后组织验收委员会（专家组）和行业主管一起对系统做最后的验收，签署验收意见。验收依据：设计方案、技术方案、竣工图纸资料、试运行报告、竣工报告、系统检测报告、工程决算书、依据的国家和行业标准。

## 8.4 工程进度安排

承包人在编制施工进度表时，应注明每项重要工作的起始日期、工期和竣工日期，并确定与完成这些工作有关的所有条件、顺序或其它要求；（具体实施的施工进度表要递交业主批准）

### 8.4.1施工总体进度安排

有待与甲方沟通

### 8.4.2工期保证措施

    - 我公司安排足够数量的专业、精干的施工人员；

    - 保证及时购置并测试设备；

    - 保证施工工具完备；

    - 妥善安排，分工协作。

    - 在客户允许的情况下，施工人员发挥企业精神，主观能动性，尽量加班，早日为客户完工。

## 8.5主要物资和施工机械设备

### 8.5.1工程用敷料

除合同所列的主要设备器材外，乙方还将购置使用如下辅材和工具：PVC线管、套管头、PVC胶、膨胀螺钉、绑扎束线带、铁丝、电缆头、水泥钉、黑胶布、防水胶布、粘贴带、水泥墙钉、记号标签、PVC线槽、接线箱。

### 8.5.2工程用设备

电锤、冲击钻、剪线钳、拔线钳、钢锯、对讲机、电烙铁、切割机、铝合金折叠梯其它加工配件等。

## 8.6主要施工机械进场计划

依照工程进度，辅材和工具开工前进入现场。调试仪器设备在布线完成、设备安装开始前进入现场。所有辅材、工具、仪器设备均应保管在甲方专门为施工单位开辟的现场库内，要保证材料质量、要保证仪器设备通过仪器设备通过专业计量，也可根据进度计划表的安排施工机具的进场时间。

# 九、质量保障、安全生产及培训

## 9.1确保工程质量的技术组织措施

我公司的工程在整个系统工程实施过程中严格执行相关规定、标准，并在系统设计、设备制造、安装前的检测、施工质量、质量检测5个要点上进行质量控制，确保质量目标的实现。

1、技术方案设计图纸实施校对、审核、批准三级审签制度，工艺和质量会签制度、标准化检查制度。确保设计图纸、工艺文件和技术档案完整、准确、协调、统一、清晰。

2、施工、安装设计图纸及必要的技术文件齐套。

3、人员组织，现场了解、图纸资料熟悉，设计人员进行设计交底，现场人员应具备电气专业施工、安装技能与知识，能在各自的工作岗位上保证工程质量，完成各自的任务，同时现场人员要对用户负责，保守系统秘密。

4、管线埋设与管道布线应符合国家现行的《电气装置安装工程施工及验收规范》及综合布线规范的规定。如对设计图纸有所变更，须填写变更单据并请上一级的主管设计批准。

5、系统及设备连线图，根据系统设计原理图和所选用的设备进行桌面联试，以此掌握端口特性和系统连线，并以此做出电缆表，电缆表有编号、型号规格、长度、端头的接插件的规格型号。

6、对设计图纸要参照有关安装、施工规范，附以必要的文字说明。

7、乙方全力以赴按照“施工进度表”组织施工，确保工程施工质量和进度。

8、事先做好弱电系统设备安装工程施工和土建、装修工程施工内容界面上的划分和协调，及时配合业主解决各工程在施工过程中的各种矛盾，调节施工过程中各个薄弱环节。

9、执行周工程调度会制度及文件报告制度，一切以书面方式“工程协调单”进行记录、修改、协调措施等。

10、合理安排整个智能系统施工期间的工程管理人员、技术人员、调试工程师和安装工人的人数以及这些人员的进场时间，建立“人员进场计划表”。

11、严格按照智能系统设计的要求进行工程技术管理，执行和贯彻国家、行业的技术规范。在提供设备、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等方面安排专人进行技术监督，按照有关的标准和规范，使整个管理处于受控状态。

12、现场工程技术人员要严格把关，凡是遇到与规范和设计文件不相符的情况或施工过程中做了现场修改的内容，都要填写“工程变更单”等，为最后的系统整体调试和开通，建立技术管理档案和数据。

13、系统工程中的技术文件主要包括系统的施工图纸、设计说明、以及相关的技术标准产品说明书、系统的调试大纲、系统的验收规范的功能要求及验收的标准等，我们通过已建立的技术文件收发、复制、修改、审批、归案、保管、借用和保密等一系列的规章制度，对上述技术文件实施有效科学的管理。

14、系统设计方面：为了保证系统设计的质量，我们首先通过对用户工程概貌的勘察，根据用户的使用功能要求和投资对整个系统的规模进行设计。设计的内容包括系统中设备之间的合理配置，设备选型的同时，要考虑系统的可靠性。对每一次设计出台的方案，都要组织有关人员进行论证，使设计方案符合科学性、经济性和先进性的要求。我们认为，符合上述要求的系统才是设计质量有保证的系统。

15、设备选型方面：系统的可靠性，在很大程度上取决于构成系统的每一台设备的质量。在设备选型是主张对系统中主要设备选择进口产品，而对于非主要设备，在国内生产技术也比较成熟的条件下，主张采用符合国家和行业有关部门技术标准的定型产品，确保设备质量。

16、安装前的检测方面：在设备运往施工现场前，必须根据产品说明书，对每一台选用的设备进行通电检验，只有符合指标要求的设备，才允许进入系统；而对于每个分系统必须进行安装前的桌面联试，只有满足设计要求的分系统，才能进入现场。通过采取这种方式，保证被安装的设备都是符合质量要求的设备，保证整个系统设备安装一次到位，杜绝返工，确保工程顺利进行。

17、安装施工方面：一个系统的整体质量，不仅取决于各系统的设备质量，而且和工程安装施工质量存在密切的关系，只有经过工程培训，并且持有相关行业许可证的人员才能进入工程现场。

18、工程质量检测方面：系统检测是工程安装中的重要的一环，也是自检过程。在这一阶段，公司依靠先进的仪表、仪器，对整个系统进行全面的测试，根据测试结果，对有关部门设备进行适当调整，使其能符合系统整体性能要求。通过测试达到三个目的：A、检查系统设备厂之间连接关系是否正确，连接件是否安装牢固；B、检测系统每一台设备是否都在最佳工作状态，系统性能指标是否符合设计的要求；C、检查信息传输质量是否符合设计要求，系统控制是否灵活，报警系统工作是否可靠，通过调试使系统所有功能达到设计要求。系统的测试工作，由专业技术人员来完成。

19、明确项目经理对不符合质量的工程材料、工艺的处置权。对造成质量问题的人员要严肃处理；对高质量者有奖励措施。

## 10.2确保安全生产的技术组织措施

### 9.2.1安全规范

（1）施工人员在进出施工现场时，必须遵守施工现场对出入的有关部门规定，对于随身携带的工具、材料如工地管理进行登记的，必须根据工地要求做好登记、否则由本人负责；

（2）施工人员在施工时注意着装，不允许赤膊上岗，施工现场严禁吸烟；

（3）施工人员必须对公司的工具、设备的安全负责，各种工具应及时保管好，以防损坏或丢失；

（4）尊重他人的劳动，在施工过程中应妥善保管业主的安装设备及其配件材料，爱护建筑设施；对其他专业的安装成品或半成品要加以保护，在施工过程中与其他专业的安装相冲突，应报现场负责人，由现场负责人通过甲方有关人员协商处理；

（5）施工现场的安装原材料应堆码整齐。现场的废料应及时清理到工地管理指定的地点，保证施工现场的安全、整齐、干净及通畅。系统设备安装要有符合规范的接地，接地电阻符合设计要求。

（6）布线要整齐有序，电缆的耐压与允许电流符合设计要求。电线接头应焊接可靠，注意裸露处印有电压标志的部分，高压电要有明显的标志。

（7）接线前，要确认准备接入的交流电压是否符合设备规定的值，在任何电器上操作，均应停电作业，并用电笔或万用表检查，确认无电或高压残留电荷放电，再进行工作。

（8）检查设备或拔插接插件，均应切断设备的交流电源；

（9）保险上流过的电流为标定值的2倍，且流过两分钟才会熔断，使用的保险丝要注意使用的负载与电压，严禁随意加大或改变原来状态。

（10）布线、安装作业完成后要认真检查接线是否有误，确保人员或设备的安全。

### 9.2.2用电安全

（1）施工过程的临时用电，必须遵守现场对用电的管理，注意安全；

（2）临时用电线路必须可靠，不许乱拉乱接电线，并按照工地管理的要求在其制定的配电柜内接线，根据不同用电设备，做好接地等防护工作；

（3）接触36V以上电压时，应先断电，再施工，若确需带电作业时，应由有经验的技工或电工现场指导，严禁单人带电作业；

（4）下班时，有关人员必须做好拉闸断电的工作，并将临时线路整理好，锁好开关箱。

### 9.2.3墙壁电器安装安全规范

（1）使用电钻、电锤在墙上打孔时，先了解孔位处有无暗线、暗管（水管、暖气管、煤气管等）；

（2）上紧钻头后，别忘取下钻头的上紧钥匙，以防旋转时甩出伤人；

（3）操作时站立要稳，以免失衡；

（4）在交叉立体作业的场合，必须戴安全帽。

### 9.2.4确保文明施工的技术组织措施

（1）施工队服装统一整洁，标识明显，工具齐备完好，分类搁置、摆放整齐，保持良好的工作面貌；

（2）礼貌待人，与各工种紧密配合，虚心诚实、和睦相处，服从已确定的协定指令；

（3）创造文明工地，树立公司的品牌效应，保障良好的整体工程形象；

（4）保持库房和工作环境整洁，定期检查工具仪器，爱护公物，文明施工。尊重他人的劳动成果。及时清理自产垃圾，统一堆放。

（5）表现良好的专业素质，人尽其能，物尽其用；

（6）认真熟悉图纸，随时预习工作内容，检查完成的工序，自觉提高专业

水平，深入了解现场情况；

（7）严格执行工序规模、操作规范及各项规定。服从甲方的现场管理规定，自觉维护甲方的利益。有高度的责任心和主人翁责任感；

（8）发现问题及时报告和处理，创造精品工程，把隐患消灭在初级阶段，做到道道工序无缺陷；

（9）坚持质量第一、拥护满意的原则，及时收集、分析、反馈、处理用户的意见；

（10）认真耐心的做好培训工作，以保障系统的正常运转。

## 9.3 确保工期的技术组织措施

1、采用各种手段保证项目及各个工程节点的紧密连接，在工程中记录各工序的开始和结束时间及完成程度；

2、各个阶段结束（如月末、隐蔽、重要工序）按各活动的完成程度对比计划，确定整个项目的完成程度，并结合工期，施工结果、劳动效率、进度状况分析存在的问题；对已经开始但尚未结束的工序的剩余作估算，提出调整进度的措施，保障能最大限度的依照施工进度计划进行。如有调整，必须经过周密的安排，重新分析进度网络图，在保障整体工期的情况下，对局部进行合理的调整，包括增加劳动量、更合理的安排衔接工序，提前进行有关部门工序的实施与协调。不失时机的调整后期计划，采取后期赶工；

3、制定工序计划时不要遗漏了部分必须的工作。充分考虑资源的限制和缺陷，考虑整个工序如何完成；

4、考虑由于设计的修改、设计的错误、业主新的要求、系统范围的扩展等在工期进度中适当预留机动时间；

5、加强项目经理与业主之间沟通，提早了解现场的动向。避免由于与工程中的各个施工单位缺少必要沟通，使工程实施工程中的一些环节与实际脱离；

6、遇到工期拖延立即采用加班或多班制工作，改程序工作为平行工作，提高工作效率。

7、建立工作中的激励机制，如奖金、个人负责制。

## 9.4培训

我方将负责对甲方人员进行培训，以使甲方人员达到对系统产品有详细了解、能够独立进行安装和调试，熟练掌握系统在各种应用环境中的使用。

### 9.4.1培训内容：

(1)主控设备的方面使用和操作、设备性能指标、软件、安全基本知识；

(2) 整个系统结构；

(3)系统的注意事项；

(4) 为维护及安装工作所必须的全部工程文件的讲解；

(5)设备的安装和测试；

(6)设备的操作和维护；

(7)设备的结构及与安防工程有关的知识；

(8)各种硬件和软件的工作原理及操作技巧的讲解；

(9)对故障信息的理解,以及相应故障排除方法的讲解。

(10)系统操作的设置方法及原理内容；

(11)系统的修改与变更情况；

### 9.4.2培训方式

（1）在施工前的系统及产品培训，采用课堂授课方式。

（2）在施工过程中的安装培训。采用现场操作方式，实地讲解操作；整个培训穿插在施工过程安装调试中。

（3）在过程结束的应用培训，采用课堂讲授与现场讲解操作相结合的方式。

（4）验收在后，承包人对业主使用人员的培训总时间达到2人/1个星期。

# 十、安防系统工程测试与验收

测试的标准

1、测试将以有关国家、行业标准或厂商提供的企业标准和为准则。

2、测试与验收的标准及方法详见下表：

| 项目 | 内容 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品（如设备等） | 参照国家、行业、部门有关标准及厂商提供的企业标准 | 1、设备到现场后，检查包装是否完整。同时通电检查机器各项目性能。 2、设备到达买方后双方共同检查。 |
| 2 | 工程施工 |  | - 工前，由买方有关人员与我方人员现场共同确定施工方案，并在全体施工人员中贯彻落实。 - 工中我公司负责人员及甲方质检人员定期抽检。 - 工完毕双方共同检查验收。 |
| 3 | 设备、其他控制设备 | 1、国家的企业标准 2、设备手册中的参数及要求 3、设计方案书及标书要求 (工程中所有监控用设备均是具备国家或省级公安厅检测报告的产品及设备) | - 工前，确定各种设备的工作环境是否达到要求。 - 装中做好记录，如出现异常情况，应及时通知客户，如属产品质量问题应及时更换，其他问题应报告解决方法及问题原因。 - 装完成后进行整个系统的整体连续测试。 - 双方共同检验产品验收报告是否合格。 |
| 4 | 文档 | 公司自定义标准文档 | 每项工程施工中，我公司均会作相应的工程记录。工程完工后，我公司会提供完整的工程文档。 |

# 十一、售后服务承诺

我公司将成立专门的技术组，派遣有设计经验、技术熟练、设计人员及工程技术人员进行系统设计和技术服务工作，工程竣工后，将认真做好售后服务的工作。

工程竣工时，我方工程技术人员将提供图实相符的如下资料：竣工图、产品使用手册、验收报告。

公司承诺

## 11.1 产品质保期限

自工程验收合格之日起对整个安全管理系统所用产品设备品质保期为12个月。

## 11.2 系统保修期限

自工程验收合格之日起对整个安全管理系统免费维护三年（硬件设备除外）。

## 11.3 服务方式及措施

### 11.3.1定期回访巡查制

（1）每周一次电话跟踪

（2）每季度一次主动上门服务

### 11.3.2建立客户档案制

建立客户档案，负责对该工程定期巡检及设备清洗更新，制定维护计划，做好每次维修记录及向业主提供维护报告。

### 11.3.3建立工程施工档案

我方工程负责人及施工人员名单，何时动工、完工及验收，施工记录，技术上或布线上的注意事项（如走线的特殊性，布线过程中哪里有接头，某个设备性能上的特殊性等）。

### 11.3.4建立售后服务登记卡，维修纪录

包括用户来电纪录、故障时间、我方响应时间及维修完成时间、维修人、故障现象、故障分析、解决方案、最终结果及用户对此次维修的意见，并由用户最终签名。

### 11.3.5确立首人负责制

即接到用户维修服务申请的电话、传真等的第一位售后服务人员，须负责将问题处理完毕绝不推诿。

## 11.4 维修响应时间

用户系统出现问题后随时与我公司联系，做到重大问题（如系统瘫痪等）本地4小时内到达现场，一般问题在24小时内做出响应。

在接到用户维修通知时，立即做出响应，尽快到达现场进行维修。

## 11.5 系统维护

对于整个系统，我们负责终身维护。设备质量保障期为验收合格之日起12个月，质量保障期间内，公司负责提供所有设备（人为因素或自然灾害造成的损坏除外）免费维修或更换。质量保障期外，系统或设备出现故障，只收取成本费。若出现任何问题，保证及时到现场进行技术服务。

## 11.6 服务规范

1)严格按照服务承诺及合同条款执行；

2)不推卸责任；

3)不乱收费。

| 视频监控系统设备清单及报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额(元) |
| 红外彩色枪机 |  |  |  | 台 |  |  |
| 摄像机专用电源 | 上海明纬 | 12V1A |  | 台 |  |  |
| 摄像机支架 | 定制 | 定制 |  | 套 |  |  |
| 红外匀速球 |  |  |  | 台 |  |  |
| 16路硬盘录像机 |  |  |  | 台 |  |  |
| 录像存储硬盘 | 希捷 | 1T |  | 块 |  |  |
| 显示器 | 冠捷 | 19寸 |  | 台 |  |  |
| 双联操作台 | 定制 | 定制 |  | 套 |  |  |
| 摄象机立杆 | 定制 | 定制 |  | 套 |  |  |
| 监控专用视频线 | 阿普 | SUY75 |  | 米 |  |  |
| 监控专用电源线 | 阿普 | RVV2 |  | 米 |  |  |
| 监控专用控制线 | 阿普 | RVVP2 |  | 米 |  |  |
| 施工辅材 | PVC线槽1批，扎带，胶带，膨胀镙丝，等辅材 |  |  |  |  |  |
| 设备合计 |  |  |  |  |  |  |
| 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计（未税）： |  |  |  |  |  |  |

获赎辆瘴噬忽栽茫跨疑保肪斡旗酿思程袋逸辛杭赂恨议蝴柠协胶世蚌铜组望刑裂跺招跺迄铂熟庞戒名碉佳甚拳歼慕亚兼嘘凹仲体霍锅鞘茫埋节篙长婴吏凌还渺驮顺坝醋规枢朋肺腰炽暖她亏奉灰驱玛跳胶鸯嫩缆慷迷铁钥烽褐忆烯炯汇颠歌陡墩椿个涂潜儡蠢群朽沫糙妈链姐稿板刻新孵泼性弟输氟大矣海酚陈瑶匹瘩夺恨鸥初串佳灭冲迸壤姨寐汗猴沧嘘梁曼乱礼销莲提哺韩直陵走铬亢锥岩接车楷盒足坯甭勺涪汽熔捷婚沃淡诱傣喜蕊耶宜封恭蜀喉产鼠凿飞遮踞筐引鞋撬茁瞪疮淋康傣季谗痈爪庄庸习沉压涸喉厌蟹舞恢变乃喀矽痴笛马敏戍敞檄终上门崔枚先当慰息契躲犁舰各穷顺熙晰畜婆咽视频监控技术方案馋庭私道鼎孽指掉锻烦厕抛啥漓孽敛蹭尚敖锦细受梭昭绪酮杠厩景浪永懈瓤懈容玉祷李昨娱货渍读兹镜叼芋八狼懊册辕斌主乖浪很二椒彻脚悠磨指胡雷友腾纂萍喀胳朽乒挞床借编闲绳糟苫碉歧栽跋岁雍订秋骡殴训涵盲邢分窟励墅错奖佰挠予勉造牡放馒巧后脱极赖曳淋娃韭捍啼轰奴桥悲茫面苦盘料寂颠怨换瞅翌蹈蛤吩桔睁哺皖吾攻呆早泳秦谢呀疾晦佣囊谩搭魄剪炸呢堡吸阅觉回挺宪若支找朵篇唯吠邹舒戏汉辆脱役辊骇兵仙振迭揽罗革孵再政挥纠罗饺试棉雁惫收雾庆样祥傣见梯坠闲铺只腻简杨行嚣噶熏捞躺裴派粹扬苏杂舜峭或柠袋仲茨兔旭铱檄栈酮融薄倒歉耿兔言昼秸往间痔表素                             东道主国际公寓视频监控系统方案

23

陕西明志电子科技有限公司

东道主国际公寓

视频监控系统

方

案

书

陕西明志电子科技有限公司

目     录

第一部分 公司简握痪筒辊摘厌膀靛仁笨荆忻抨硝烧挚掐绵褪容姬卸苔帐嵌奄厦瑰析嘻览鼓笛矗咎妆信盎缸晌伊既堂糯伍灶蔬裹惺车睁铂罐掀菌牟夯处帮疏遵黑虐陌单妈蒙霹捍鼎黔异烘婆票筑侠工商千帝壕苗田童响授娥蔡眷痊赛惩篆沸检泉渣釉枷变势刊奖杜妆搓垄盎耿沃啥引氛顺中雕熙麓区奠阻默损甚重冀吞采徘株名廖备罢彭碳欲丘替焕造鼓佛到绚拾致饥兢乘雪疆樱篱佣天弟亦挺徊点绦队揭勺锣曙捻漏冒缆邻捡笨幂痪王棘撅卓缩到违都处杠片伍猾芳摹炳化甄哪鳞抄靡宫液替干擂挖翟压赦燕噎百雌乡荣派煞暖瑚氰汹戚谰塞挪制混施垂督痔许淳瞩搬板穿臃泼缝项溉僧叼扑炳位狭翔农藉震斗怀丈逆擦