## Slide 1: 民用燃气安全知识培训
演讲人

## Slide 2
01.
02.
03.
04.
目录
燃气基础知识
燃气设备安全
燃气使用安全
燃气安全应急

## Slide 3: 燃气基础知识
1

## Slide 4
燃气种类
天然气：主要成分为甲烷，无色无味，燃烧热值高
人工煤气：主要成分为一氧化碳和氢气，有毒，燃烧热值较低
生物质气：主要成分为甲烷和氢气，燃烧热值高，环保性能好
液化石油气：主要成分为丙烷和丁烷，无色无味，燃烧热值高

## Slide 5
燃气特性
可燃性：燃气具有可燃性，需要小心使用，防止火灾发生。
01
易爆性：燃气在空气中达到一定浓度时，遇到明火或电火花等点火源，容易发生爆炸。
02
毒性：燃气中含有一氧化碳等有毒气体，吸入过量可能导致中毒。
03
腐蚀性：燃气中含有硫化氢等腐蚀性气体，对金属管道和设备有腐蚀作用。
04

## Slide 6
燃气安全标准
燃气种类：天然气、液化石油气、人工煤气等
燃气压力：不同种类的燃气有不同的压力要求
燃气管道：必须使用符合国家标准的燃气管道
燃气设备：必须使用符合国家标准的燃气设备，如燃气灶、燃气热水器等
燃气泄漏报警器：必须安装燃气泄漏报警器，并定期检查和更换
燃气安全使用规范：必须遵守燃气安全使用规范，如使用燃气时保持通风、定期检查燃气管道和设备等

## Slide 7: 燃气设备安全
2

## Slide 8
燃气设备选择
选择正规厂家生产的燃气设备，确保质量安全
根据家庭需求选择合适的燃气设备类型和规格
选购时注意查看设备标识，包括生产许可证、产品合格证等
选购时注意查看设备外观，包括表面是否光滑、有无划痕等
选购时注意询问售后服务，包括安装、维修等
选购时注意查看设备价格，避免购买价格过低的产品
选购时注意查看设备使用说明，了解使用方法和注意事项
选购时注意查看设备安全装置，包括熄火保护、漏气报警等
选购时注意查看设备材质，包括不锈钢、铜等
选购时注意查看设备品牌，选择知名品牌，确保质量安全

## Slide 9
燃气设备安装
01
安装位置：选择通风良好、远离火源的地方
02
安装方式：按照说明书进行安装，确保牢固可靠
03
连接方式：使用专用燃气管，确保密封可靠
04
安全装置：安装燃气泄漏报警器和自动切断阀，确保安全使用

## Slide 10
燃气设备维护
01
定期检查燃气设备，确保设备安全运行
02
定期更换燃气设备零部件，确保设备性能良好
03
定期清理燃气设备，保持设备清洁
04
定期检查燃气设备连接处，确保连接牢固可靠
05
定期检查燃气设备安全阀，确保安全阀正常工作
06
定期检查燃气设备报警装置，确保报警装置正常工作
07
定期检查燃气设备消防设施，确保消防设施完好有效

## Slide 11: 燃气使用安全
3

## Slide 12
燃气使用规范
使用燃气后，应关闭燃气阀门，确保燃气安全
04
使用燃气时，应按照说明书操作，避免操作不当造成燃气泄漏
03
使用燃气时，应保持室内通风，避免燃气聚集
02
燃气使用前，应检查燃气管道和设备是否完好，有无漏气现象
01

## Slide 13
燃气泄漏处理
01
立即关闭燃气阀门，切断气源
02
打开门窗通风，降低室内燃气浓度
03
不要使用明火，防止爆炸
04
迅速撤离现场，到室外安全区域拨打燃气公司电话或报警电话求救

## Slide 14
燃气事故预防
定期检查燃气管道和设备，确保无泄漏
使用合格的燃气设备，避免使用劣质产品
保持室内通风，避免燃气聚集
正确使用燃气，避免操作不当引发事故
定期更换燃气软管，避免老化漏气
熟悉燃气事故应急处理方法，及时处理突发情况

## Slide 15: 燃气安全应急
4

## Slide 16
燃气泄漏应急处理
立即关闭燃气阀门，切断气源
不要使用明火，防止爆炸
配合救援人员，提供现场情况信息
打开门窗通风，降低室内燃气浓度
迅速撤离现场，到安全区域拨打报警电话
定期检查燃气设备，确保安全使用

## Slide 17
燃气爆炸应急处理
立即关闭燃气阀门，切断气源
迅速打开门窗，通风换气
熄灭所有火源，防止二次爆炸
做好个人防护，避免受伤
迅速撤离现场，避免吸入有毒气体
拨打119报警，等待救援

## Slide 18
燃气中毒应急处理
立即关闭燃气阀门，切断气源
打开门窗通风，降低室内燃气浓度
迅速将中毒者移至通风处，保持呼吸通畅
拨打120急救电话，寻求专业医疗救助
观察中毒者情况，如有必要进行心肺复苏
避免使用明火，防止发生火灾或爆炸

## Slide 19: 谢谢